## Protokoll
Praktikum Messkette
| Vorname | Nachname | Matrikelnummer | Studienrichtung
Student:in
Student:in
Datum
Koffernummer
Durchführungsort
Nur Inhalte in grün markierten Bereich werden kontrolliert!
Aufgabe 1: Statisch Charakterisierung
V 1.1 Versuchsaufbau und Durchführung
Foto des Versuchsaufbaus
[6 empty] | 0 | / 1 P
Dokumentation der Basisdaten
Kriterium |  | Formelzeichen | Zahlenwert | Einheit
Masse des Wasserbades |  | mWasser_1
Messzeit |  | t1
verwendeter Sensor für reale ϑRaum;... |  |  |  | -
Raumtemperatur |  | ϑRaum
Starttemperatur der Kalibrierung |  | ϑstart
Endtemperatur der Kalibrierung |  | ϑend |  |  |  | 0 | / 5.5 P
[6 empty] | 0 | / 6.5 P
V 1.2 (Teil A) Auswertung - Kalibrierung
Diagramm mit Temperaturver-lauf der Sensoren DS18B20 und PT100 und Digitalwerten
[6 empty] | 0 | / 5 P
Diagramm der Eingangs- und Ausgangsgrößen der Messkette
[6 empty] | 0 | / 2.5 P
Formel Schrittweite (gleichmäßige Schritte zwischen Start- und End-temperatur des Referenzsensors)
[6 empty] | 0 | / 1 P
Formel zur Ermittlung des Stützwertes (Referenzsensor)
[6 empty] | 0 | / 1 P
Formel zur Ermittlung der Stützstelle (Signalwert PT100)
[6 empty] | 0 | / 1 P
Formel Standardabweichung
[6 empty] | 0 | / 1 P
Referenz | Tn | Xn | σ | Einheit
n= 0
n= 1
n= 2
n= 3
n= 4
n= 5
n= 6
n= 7
n= 8
n= 9 | [5 empty] | 0 | /7.5 P
PT100 | Yn,Mess | Yn,Fit | ΔY = Yn,Mess - Yn,Fit | Einheit
n= 0
n= 1
n= 2
n= 3
n= 4
n= 5
n= 6
n= 7
n= 8
n= 9 | [5 empty] | 0 | /7.5 P
[6 empty] | 0 | /26.5 P
V 1.2 (Teil B) Auswertung - Kalibrierung
Diagramm des Fits der Kennlinie einschließlich Messdaten
[6 empty] | 0 | /4 P
Ermittelte Werte der Kalibrierung
Formel der Kalibrierung
[6 empty] | 0 | /1 P
Kriterium |  | Formelzeichen | Zahlenwert | Einheit
Kalibrierkoeffizient |  | E
Kalibrierkoeffizient |  | B
Fitfehler der Kalibrierung |  | Du
Fitfehler der Kalibrierung |  | DT
Messunsicherheit des Referenzsensors |  | DTSensor
Absoluter wahrscheinlicher Fehler |  | DTabs |  |  |  | 0 | /6 P
Gleichung zur Umrechnung der Ausgangsgröße u in eine Temperatur ϑkalib, n
[6 empty] | 0 | /1 P
PT100 | ϑkalib, n | Einheit | DTd, n= Tnenn- Tkalib | Einheit
n= 0
n= 1
n= 2
n= 3
n= 4
n= 5
n= 6
n= 7
n= 8
n= 9 | [5 empty] | 0 | /2 P
Diagramm der Temperaturdiff-erenz zwischen unkalibrierten und kalibrierten Werten mit Fehlerbalken (für die zuvor ermittelten Stützpunkte)
[6 empty] | 0 | /3 P
[6 empty] | 0 | /17 P
Aufgabe 2: Dynamische Charakterisierung
V 2.1 Versuchsdurchführung
Foto des Versuchsaufbaus
[6 empty] | 0 | /1 P
Dokumentation der Basisdaten
Kriterium |  | Formelzeichen | Zahlenwert | Einheit
Masse des Wasserbades 2 |  | mWasser_2
Messzeit |  | tmess
Umgebungstemperatur (kalibriert) |  | ϑum
Startemperatur (kalibriert) |  | ϑstart
Endtemperatur (kalibriert) |  | ϑend
Sprunghöhe (Differenztemperatur) |  | DϑSprung
Startzeit des Sprungs |  | tstart
Endzeit des Sprungs |  | tend
Auswertzeit |  | tdiff |  |  |  | 0 | /9 P
Benennen der Kriterien zur Bestimmung des Start- und Endzeitpunkts des Sprunges (stichpunktartig)
noch freie
Zeichen:
[5 empty] | 300 | 0 | /2 P
Diagramm mit zeitlichem Verlauf des Spungversuchs (kalibriert & unkalibriert)
[6 empty] | 0 | /3.5 P
[6 empty] | 0 | /15.5 P
V 2.2 (Teil B) Versuchsauswertung
Charakteristische Kennzahlen
Kriterium |  | Formelzeichen | Zahlenwert | Einheit
Sprungzeit 63% |  | T1
Sprungtemperatur/-höhe |  | ϑ0.63
Sprungzeit 95% |  | T0.95
Sprungtemperatur/-höhe |  | ϑ0.95 |  |  |  | 0 | /4 P
Diskussion der verschiedenen Varianten zur Bestimmung der Kennzahlen (stichpunktartig)
noch freie
Zeichen:
[5 empty] | 300 | 0 | /2 P
Begründung der gewählten Vorzugsvariante (stichpunktartig)
noch freie
Zeichen:
[5 empty] | 300 | 0 | /2 P
Diagramm mit dem zeitlichen Verlauf des gemessenen Sprungs nach charakteristisch-en Kennzahlen
[6 empty] | 0 | /5.5 P
Formel PT1-Stan-dardkennlinie
[6 empty] | 0 | /1 P
Beschreibung der Ergebnisse (stichpunktartig)
noch freie
Zeichen:
[5 empty] | 500 | 0 | 2/P
Interpretation der Ergebnisse (stichpunktartig)
noch freie
Zeichen:
[5 empty] | 500 | 0 | /2P
[6 empty] | 0 | /18.5 P
Kommentare/Anmerkungen etc.
(Wird nicht bewertet!) |  |  |  |  | noch freie | Keine Bewertung!
Zeichen:
500
Punkte: | V1.1 | 0 | / 6.5 P
| V1.2 (Teil A) | 0 | /26.5 P
| V1.2 (Teil B) | 0 | /17 P
| V2.2 (Teil A) | 0 | /15.5 P
| V2.2 (Teil B) | 0 | /18.5 P
Gesamt: |  | 0 | /84 P
Note:
Geben Sie hier eine Formel ein.
"Geben Sie hier eine Formel ein."
Geben Sie hier eine Formel ein.
"Geben Sie hier eine Formel ein."
Geben Sie hier eine Formel ein.
"Geben Sie hier eine Formel ein."
Geben Sie hier eine Formel ein.
"Geben Sie hier eine Formel ein."
Geben Sie hier eine Formel ein.
"Geben Sie hier eine Formel ein."
Geben Sie hier eine Formel ein.
"Geben Sie hier eine Formel ein."
Geben Sie hier eine Formel ein.
"Geben Sie hier eine Formel ein."